#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 851 | Odkanalizování soustavou DČOV (298 ks) | Výstavba jednotné kanalizace (JK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 920 EO | Vybudování systému decentralizovaného čištění v domovních čistírnách odpadních vod v počtu 298 ks (DČOV). |

Ekvivalentní obyvatel (zkratka EO) nebo také populační ekvivalent označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za 1 den.

Nejčastěji se používá populační ekvivalent 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den.

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 851 | 35,199 | 25,92 | 30,458 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Alojzov |  | 273 | Splašková kanalizace (SK) + ČOV | Rekonstrukce jednotné kanalizace + kořenová ČOV | Výstavba nové splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 400 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Alojzov |  | 273 | 7,5 | 18,60 | 68,132 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Čelechovice |  | 500 | Intenzifikace ČOV | Intenzifikace ČOV se nepředpokládá. | Intenzifikace ČOV ze 160 EO na 560 EO. |

| Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad – # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Čelechovice |  | 500 | 10,20 | 15,895 | 31,79 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | Výstavba nové splaškové kanalizace + čerpací stanice | Likvidace odpadních vod Individuálně. | Výstavba nové splaškové kanalizace, 1 čerpací stanice, přečerpání do SK Dlouhá Loučka výtlakem dlouhým 2000 m, čištění na ČOV Dlouhá Loučka. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | 0,00 | 12,5 | 390,625 |  |