#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Olšovec | Olšovec | 476 | Změna způsobu odvádění a čištění odpadních vod z centrálního na decentralizovaný | Výstavba splaškové kanalizace (SK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 445 EO. | Vybudování systému decentralizovaného čištění v domovních čistírnách odpadních vod (DČOV) (126 ks). |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 880 | Změna způsobu odvádění a čištění odpadních vod z centrálního na decentralizovaný | Výstavba jednotné kanalizace (JK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 920 EO | Vybudování systému decentralizovaného čištění v DČOV (298 ks). |

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Olšovec | Olšovec | 476 | 18,840 | 10,886 | 22,870 | Nesouhlas Povodí Moravy, s. p, 2021 |
| Střítež nad Ludinou | Střítež nad Ludinou | 880 | 35,199 |  |  | Nesouhlas Povodí Moravy, s. p., 2021 |

| ### Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Ludmírov | Ludmírov, Dětkovice, Milkov, Ospělov, Ponikev | 257 | Změna způsobu odvádění a čištění odpadních vod z centrálního na decentralizovaný | Vybudování oddílné kanalizace a mechanicko.biologické ČOV v obci Ludmírov i pro obec Milkov o kapacitě 230 OE, v obci Kladky i pro Dětkovice o kapacitě 520 OE, OE, v obci Ospělov o kapacite 100 OE a v obci Ponikev o kapacitě 180 OE. | Vybudování systému detcentralizovaného systému čištění Ludmírov – 88 ks DČOV Dětkovice – 24 ks DČOV Milkov – 34 ks DČOV Ospělov – 39 ks DČOV Ponikev – 54 ks DČOV Celkem 239 ks DČOV |

| Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel |  | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Ludmírov | Ludmírov, Dětkovice, Milkov, Ospělov, Ponikev |  | 204 53 78 74 137 | 17,001 | 65,848 |  | Povodí Moravy vydalo nesouhlas pro místní části: Ludmírov, Dětkovice a Ponikev a souhlas podmíněný doložením dalších podkladů pro Milkov a Ospělov |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Šternberk | Dalov | 177 | Změna způsobu odvádění a čištění odpadních vod z centrálního na decentralizovaný | Výstavba splaškové kanalizace a vlastní ČOV. | Vybudování systému decentralizovaného čištění v DČOV (62 ks). |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Šternberk | Dalov | 177 | 61,300 |  |  | Nedodali podklady |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | Změna způsobu odvádění a čištění odpadních vod z individuálního na centrální | Likvidace odpadních vod Individuálně. | Výstavba nové splaškové kanalizace, 1 ČS přečerpání do SK Dlouhá Loučka výtlakem dlouhým 2000 m, čištění na ČOV Dlouhá Loučka. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | 0,00 | 12,5 | 390,625 | Příliš vysoké náklady na 1 TBO |