#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Rakov |  | 416 | Změna kapacity plánované ČOV z 450 na 480 EO | Výstavba splaškové kanalizace (SK) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 450 EO | Výstavba splaškové kanalizace (4 158 m gravitačních stok, 408 m výtlačný řad) a mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 480 EO. |

Ekvivalentní obyvatel (zkratka EO) nebo také populační ekvivalent označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za 1 den.

Nejčastěji se používá populační ekvivalent 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den.

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Rakov |  | 416 | 41,426 | 31,524 | 75,779 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Lipová | Lipová Hrochov | 444 Lipová 174 Hrochov Celkem: 618 | Výstavba SK + ČOV | Dobudování a rekonstrukce jednotné kanalizace a ČOV o kapacitě 530 EO. | Výstavba gravitační splaškové kanalizace o délce cca 8900 m, ČOV o kapacitě 800 EO na k. ú. Lipová |
| Horní Štěpánov |  | 805 | Výstavba SK + ČOV | Dobudování a rekonstrukce jednotné kanalizace, ČOV o kapacitě 950 EO. | Výstavba kombinované splaškové kanalizace 10400 m, 1 ČS + domovní ČS, ČOV o kapacitě 1100 EO. |

| Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel |  | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Lipová |  | Lipová Hrochov | 444 Lipová 174 Hrochov Celkem: 618 | 11,15 | 55,289 | 89,464 |  |
| Horní Štěpánov |  |  | 805 | 0,00 | 68,482 | 85,070 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |  |
| Dubčany |  | 231 | Dostavba SK, zrušení vlastní ČOV a napojení na ČOV Litovel | Rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity ČOV Dubčany | Dobudování splaškové tlakové kanalizace v délce cca 1389 m a napojení na tlakovou kanalizaci města Litovel v místní části Unčovice, čištění na ČOV Litovel. Stávající ČOV Dubčany bude vyřazena z provozu. |  |
| Cholina |  | 739 | Navýšení kapacity ČOV a větší délka splaškové kanalizace | Vybudování splaškové kanalizace 5000m a ČOV o kapacitě 650 EO. | Je navržena ČOV o kapacitě 850 EO a celková délka splaškové kanalizace cca 6200 m. |  |
| Bouzov | Hvozdečko Kovářov | 58 (Hvozdečko) + 60 (Kovářov) = 118 TBO | Hvozdečko – dostavba vodovodu. Kovářov – výstavba nového vodovodu. | Hvozdečko - rozšíření sítě o 950 m. Kovářov – neuvažuje se s výstavbou vodovodu. |  | Dobudování vodovodu v délce 3 529 m. Vybudování nového vodovodu v délce cca 1121 m. |

| Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Dubčany |  | 231 | 4,00 | 4,936 | 21,37 |  |
| Cholina |  | 739 | 28,100 | 64,854 | 87,759 |  |
| Bouzov | Hvozdečko Kovářov | 58 (Hvozdečko) + 60 (Kovářov) = 118 TBO | 4,090 | 12,601 | 106,788 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bystrovany |  | 1084 | Intenzifikace, zkapacitnění potrubí výtlaku V1 |  | Intenzifikace ČOV o kapacitě 2150 EO na 2800 EO, zkapacitnění potrubí výtlaku V1. |
| Slatinice | Slatinice | 1213 | Intenzifikace ČOV |  | Intenzifikace ČOV o kapacitě 1500 EO na 2400 EO, doplnění hygienizace kalu, dostavba K v délce 1400 m |
| Slatinice | Lípy | 378 | Propojení vodovodu v MČ Lípy na vodovodní síť obce Lutín v MČ Třebčín, dostavba vodovodu 1300 m | Vodovod napojený na vodovod Slatinice |  |
| Dolany | Dolany | 2430 | Dostavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu v lokalitách Nad Hřištěm, Dolánky 1 a Dolánky 2 v délce cca 2990 m, PE 100 RCE, DN 90-160 |
| Dolany | Dolany | 2430 | Dostavba kanalizace | Nepředpokládá se rozšíření kanalizační sítě | Dostavba splaškové kanalizace v lokalitách Nad Hřištěm, Dolánky 1 a Za Humny, v délce cca 3467 m, DN250. |
| Dolany | Pohořany | 305 | Dostavba kanalizace | Nepředpokládá se rozšíření kanalizační sítě | Dostavba splaškové kanalizace v délce cca 487 m v lokalitě „Pod Pohořany“. |
| Luběnice | Luběnice | 409 | Intenzifikace ČOV | Vyhovující stav odkanalizování a likvidace OV | Intenzifikace ČOV ze 490 EO na 650 EO + kalová koncovka |
| Drahanovice | Lhota pod Kosířem | 150 | Výstavba splaškové kanalizace a 2 ČS ve větší délce, nebude vlastní ČOV | Výstavba splaškové kanalizace 1200 m. | Délka plánované kanalizace je cca 3620 m, 2 ČS a napojení do kanalizace MČ Kníničky, ukončené stávající ČOV Drahanovice. |

| Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel |  | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Bystrovany |  |  | 1084 | 0,00 | 33,938 | 31,308 |  |
| Slatinice | Slatinice |  | 1213 | 0,00 | 22,398 | 18,465 |  |
| Slatinice |  | Lípy | 378 | 0,00 | 3,869 | 10,235 |  |
| Dolany |  | Dolany | 2430 | 17,540 | 11,519 | 4,740 |  |
| Dolany |  | Dolany | 2430 | 18,980 | 15,201 | 6,256 |  |
| Dolany |  | Pohořany | 305 | 0,00 | 2,247 | 7,367 |  |
| Luběnice |  | Luběnice | 409 | 0,00 | 1,991 | 4,868 |  |
| Drahanovice |  | Lhota pod Kosířem | 150 | 0,00 | 22,133 | 147,553 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Želeč |  | 555 | Změna parametrů –délky SK + kapacity ČOV | Výstavba splaškové kanalizace délky 3760 m a ČOV o kapacitě 600 EO. | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace délky 5046 m, 3 ČS a ČOV o kapacitě 650 EO. |
| Čelčice |  | 561 | Výstavba nové SK + ČOV | Rekonstrukce a doplnění jednotné kanalizace | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace délky 3100 m, 1 ČS a nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 725 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň (např. 2006) ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Želeč |  | 555 | 24,12 | 32,724 | 58,962 |  |
| Čelčice |  | 561 | 21,48 | 25,139 | 44,811 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Tučín |  | 440 | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | Rekonstrukce a dostavba stávající jednotné kanalizace + nová ČOV 500 EO | Výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce cca 4600 m a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 480 EO. |
| Nelešovice |  | 200 | Výstavba vodovodu a jeho napojení na SV Přerov | Výstavba vodovodu a jeho napojení na SV Přerov (přes Zábeštní Lhotu a Penčice) | Výstavba vodovodu v délce cca 2541 m a jeho napojení na SV Přerov z opačné strany – na vodojem Kokory. |
| Radkova Lhota |  | 260 | Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | Vybudování jednotné kanalizace a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 100 EO, popř. kořenové ČOV. | Vybudování gravitační splaškové kanalizace v délce cca 1428 m a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 150 EO. |
| Lazníky | Svrčov | 30 + 25 bez TBO | Vybudování vodovodu | Vodovod již vybudován - chybné | Vybudování vodovodu v délce cca 2279 m, napojení na SV Bělotín – Hranice- Lipník N/n/B |
| Lazníky | Svrčov | 30 + 25 bez TBO | Výstavba splaškové kanalizace | Individuální čištění | Výstavba gravitační splaškové kanalizace 920 m, 1 ČS, zaústěna do tlakové splaškové kanalizace obce Lazníčky, ukončené mechanicko-biologickou ČOV Lazníčky. |

| Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad – # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Tučín |  | 440 | 2,4 | 34,0 | 77,27 |  |
| Nelešovice |  | 200 | 5,600 | 9,943 | 49,715 |  |
| Radkova Lhota |  | 260 | 8,800 | 9,896 | 38,061 |  |
| Lazníky | Svrčov | 30 + 25 bez TBO | 0,00 | 9,340 | 169,818 |  |
| Lazníky | Svrčov | 30 + 25 bez TBO | 0,00 | 7,118 | 129,418 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Štarnov |  | 817 | Propojení SV Šternberk a SV Hlušovice-Bohuňovice-Štarnov | Výstavba vodovodu Štarnov a napojení na Bohuňovice | SV Hlušovice-Bohuňovice-Štarnov zkolaudován 2020, výstavba přiváděcího řadu v délce 1063 m z SV Šternberk. |
| Šternberk |  | 14200 | Výstavba nového VDJ Aleš 2x250m3, přiváděcí a zásobovací řad 1533m. | Není | Výstavba nového VDJ Aleš 2x250m3, přiváděcí a zásobovací řad 1533m. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň (např. 2006) ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Štarnov |  | 817 | 9,000 | 3,351 | 4,102 |  |
| Šternberk |  | 14200 | 20,310 | 13,74 | 0,968 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bušín |  | 387 | Napojení nového vodovodu na vodovod Olšany | Výstavba nového vodovodu s vlastním zdrojem vody – vrt HV 12 | Výstavba nového vodovodu s připojením na stávající vodovod Olšany, rozvodná síť v délce cca 5669 m, 2 ATS. |

| Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Bušín |  | 387 | 20,8 | 27,7 | 71,576 |  |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | Výstavba nové SK + ČOV | Likvidace odpadních vod Individuálně. | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace délky 600 m, 1 ČS a ČOV o kapacitě 50 EO. |
| Lipinka |  | 196 | Změna typu splaškové kanalizace a typu ČOV | Výstavba podtlakové splaškové kanalizace a kořenové ČOV s vertikálním filtrem. | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 200 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň (např. 2006) ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Dlouhá Loučka | Křivá | 32 | 0,00 | 4 | 125 |  |
| Lipinka |  | 196 | 11,28 | 13,788 | 70,345 |  |