#### SOUHRNNÁ TABULKA - 1

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Hustopeče nad Bečvou | Hranické Loučky | 52 | Kořenová ČOV bude nahrazena mechanicko-biologickou ČOV + navýšení délky splaškové kanalizace (SK) | Dostavba splaškové kanalizace s ukončením na kořenové ČOV. | Prodloužení splaškové kanalizace o cca 400 m, + změna typu ČOV kořenové za mechanicko-biologickou o kapacitě 100 ekvivalentních obyvatel (EO). |

Ekvivalentní obyvatel (zkratka EO) nebo také populační ekvivalent označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za 1 den. Nejčastěji se používá populační ekvivalent 60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den.[

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Hustopeče nad Bečvou | Hranické Loučky | 52 | Není vyčísleno | 1,43 | 27,53 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 2

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Bělotín | Lučice | 111 | Výstavba SK, včetně rekonstrukce ČOV 110 EO | Výstavba jednotné kanalizace (JK) + SBR reaktor a dočištění na biologickém rybníku. | Výstavba splaškové kanalizace + rekonstrukce a zkapacitnění ČOV na 110 EO |

SBR reaktor - proces aerobního biologického čištění a separace mikroorganismů po jejich využití k čištění vod probíhá v jedné nádrži.

| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Bělotín | Lučice | 111 | Není vyčísleno | 4,54 | 40,9 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 3

| Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Veselíčko | Tupec | 170 | Výstavba SK, DN 250 – 300 v délce cca 1608,5 m | Jednotná kanalizace, vybudování nové ČOV (kořenová + dočištění v biologickém rybníku). | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace (SK) v délce cca 1608,5 m, DN 250-300 ukončené čerpací stanicí (ČS) v místní části Tupec, odkud budou odpadní vody čerpány do JK obce Veselíčko, která je ukončena na ČOV Osek nad Bečvou. |

| Obec s rozšířenou působností – 004 Lipník nad Bečvou |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Veselíčko | Tupec | 170 | Není vyčísleno | 10 | 58,8 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 4

| Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Luká | Veselíčko | 33 | Výstavba vodovodu | Nepočítá se s výstavbou vodovodu. | Výstavba nové rozvodné vodovodní sítě a přívodního řadu napojeného na řad mezi obcemi Javoříčko a Březina. |

| Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Luká | Veselíčko | 33 | Není vyčísleno | 4,04 | 112,1 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 5

| Obec s rozšířenou působností – 006 Mohelnice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Pavlov | Zavadilka Svinov | 80 + 71= 151 | Výstavba vlastní ČOV o kapacitě 170 EO. | Výstavba splaškové kanalizace a čištění na ČOV obce Líšnice. | Výstavba splaškové kanalizace a vlastní ČOV na k. ú. Svinov o kapacitě 170 EO pro místní části Zavadilka a Svinov. |

| Obec s rozšířenou působností – 006 Mohelnice |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Pavlov | Zavadilka Svinov | 80 + 71= 151 | Není vyčísleno | 10,55 | 69,9 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 6

| Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Samotišky |  | 1550 | Výstavba SK | Dostavba jednotné kanalizace a napojení na ČOV Olomouc | Výstavba nové splaškové kanalizace, napojení na kanalizační síť a ČOV Olomouc. |

| Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Samotišky |  | 1550 | Není vyčísleno | 55,2 | 35,6 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 7

| Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Želeč |  | 555 | Výstavba nové SK + ČOV | Podchycení stávajících volných výústí jednotné kanalizace a výstavba nové ČOV o kapacitě 600 EO: | Výstavba nové gravitační splaškové kanalizace délky 3760 m, 2 ČS a ČOV o kapacitě 600 EO. |

| Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu MZe pro stejnou časovou úroveň (např. 2006) (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Želeč |  | 555 | 6 | 24,12 | 43,4 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA - 8

| Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Vranovice - Kelčice | Kelčice | 305 | Propoj na SV Dobrochov – posílení | Není uvedeno. | Vybudování nového propojení vodovodního řadu SV Dobrochov a vodovodu VaK Prostějov, za účelem posílení SV Dobrochov. |

SV – skupinový vodovod

| Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |
| --- |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena - investiční náklad - podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
|  |  |  | Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |  |  |
| Vranovice - Kelčice | Kelčice | 305 | Není vyčísleno | 0,47 | 1,5 |  |