#### **SOUHRNNÁ TABULKA - 9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice | | | | | |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Špičky |  | 305 | Odkanalizování soustavou domovních čistíren odpadních vod (DČOV) | Současný stav: Jednotná kanalizace zaústěná do stávajících vodních nádrží fungujících jako přírodní čištění – kořenová čistírna.  V řešeném období do roku 2030 se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě v obci | Vybudování systému decentralizovaného čištění v 85 DČOV. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice** | | | | | | |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena- investiční náklad -podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | | Měrný investičnínáklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
| Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |
| Špičky |  | 305 | Není vyčísleno | 17,63 | 57,8 |  |

#### **SOUHRNNÁ TABULKA - 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk | | | | | |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Předmět změny | Technické řešení v PRVKOK | Technické řešení navrhované změny |
| Hraběšice |  | 172 TBO  + 150 přechodně bydlících | Odkanalizování soustavou DČOV | Vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 300 EO. | Vybudování systému decentralizovaného čištění ve 40 DČOV. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk** | | | | | | |
| Obec / Žadatel | Místní část | Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | Pořizovací (aktualizovaná) cena- investiční náklad -podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) | | Měrný investičnínáklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | Poznámka |
| Technické řešení v PRVKOK | Navrhovaná změna |
| Hraběšice |  | 172 TBO  + 150 přechodně bydlících | 21,78 | 3,4 | 10,56 |  |