#### Příloha č. 1

#### Navrhované změny a doplňky

| ### Obec s rozšířenou působností – 001 Hranice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Paršovice | Paršovice | 375 | Vybudování oddílné splaškové kanalizace a vlastní ČOV pro 480 EO. | Existuje pouze dešťová kanalizace. Nová splašková kanalizace měla být napojena na kanalizaci Opatovic a čištěna na ČOV Opatovice. | Nová splašková kanalizace o délce 3 140 m, vlastní ČOV pro 480 EO. Nebude provedeno napojení na kanalizaci ČOV Opatovice. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Vlčice | Vlčice | 829 | Vodovod - doplnění dalšího zdroje vody – jímací zařízení na Studeném potoce. | Zdrojem pro veřejný vodovod jsou vrtané studny HV 101 a HV 105. | Je navrženo vybudování jímacího zařízení na Studeném potoce. Voda bude přiváděna samospádem nově vybudovaným přivaděčem v délce cca 800 m z trub PE, DN 63 mm do stávající vodárny, odkud bude čerpána do vodojemu, a z něj pak dále rozváděna stávající rozvodnou sítí. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 006 Mohelnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Pavlov | Pavlov, Lechovice, Veselí, Vacetín, Zavadilka, Svinov | 1030 | vodovod | Zásobování obyvatel z domovních studní. Kvalita vody nevyhovuje ČSN 75 7111-Pitná voda. Navrhovaná výstavba vodovodu společně s obcí Líšnice, zdroj- vrt HV1 v k.ú. Líšnice, poté zjištěna nevyhovující kvalita a malá vydatnost zdroje. | Změna vodního zdroje pitné vody, jedná se o využití starších vrtů HV-1 v k.ú. Veselí u Mohelnice a HV-2 v k. ú. Vacetín, vzdálených od sebe 40 m. Tyto zdroje budou sloužit pro zásobování Pavlova a místních částí (tj. neřeší se společně s obcí Líšnice). Na tyto zdroje byla provedena čerpací zkouška – vydatnost 7,2 l/s, po chemické a mikrobiologické stránce splňuje podzemní voda v uvedených vrtech limity dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| VaK Prostějov, a. s. | Prostějov | Jedná se o propojení skupinových vodovodů. | Vybudování propojovacího vodovodního řadu k posílení zásobování průmyslové zóny města Prostějova. | Stávající vodovodní síť: délka: 3 147 m materiál: tvárná litina profil: DN 300, DN 100. | Bude vybudováno nové propojení výtlačného řadu z ČS Hrdibořice do VDJ Stráž s vodovodním řadem v ulici Kralická v Prostějově. Propojení umožní zvýšení odběrů v průmyslové zóně v Prostějově až o 50 l/s. |
| Vincencov | Vincencov | 90 | Napojení na skupinový vodovod Dobrochov. | Zásobování z domovních studní. | Bude vybudován přívodní výtlačný řad délky 1600 m z obce Otaslavice, VDJ o kapacitě 50 m3 a rozvodná vodovodní síť v celkové délce 2 140 m. V obci Otaslavice bude vybudována čerpací stanice vč. úprav na stávajícím vodovodu umožňující napojení Vincencova na skupinový vodovod. |