#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Bílá Voda | - Městys Bílá Voda - Ves Bílá Voda | Městys: 240 TBO a 122 sezónních Ves: 19 TBO a 158 sezónních | Doplnění stávající kanalizace o soustavu DČOV – 22 ks | Dobudování splaškové kanalizace včetně propojení zástavby ze Vsi Bílá Voda | Doplnění stávající splaškové kanalizace o DČOV v místních částech – Městys Bílá Voda celkem 14 DČOV, Ves Bílá Voda celkem 8 DČOV. |

| Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Bílá Voda | - Městys Bílá Voda - Ves Bílá Voda | Městys: 240 TBO a 122 sezónních Ves: 19 TBO a 158 sezónních | 11, 990 |  |  |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Hradčany |  | 314 | Intenzifikace ČOV | Intenzifikace ČOV se nepředpokládá. | Intenzifikace stávající ČOV z 350 EO na 600 EO, bude doplněn vysokokapacitní kalojem a kalová koncovka se srážením fosforu. |

| Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad – # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Hradčany |  | 314 | 0,00 | 4,639 | 14,77 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Štarnov |  | 859 | Intenzifikace ČOV na kapacitu 1200 EO | Není řešeno | Stávající ČOV bude intenzifikována na kapacitu 1200 EO, dále bude doplněno strojní odvodňování kalu. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Pořizovací (aktualizovaná) cena ### - investiční náklad - ### podle metodického pokynu MZe ### pro stejnou časovou úroveň (např. 2006) ### (mil. Kč) |  | ### Měrný investiční ### náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | ### Poznámka |
|  |  |  | ### PRVKOK | ### Navrhovaná změna |  |  |
| Štarnov |  | 859 | 3,20 | 30,00 | 34,92 |  |

#### SOUHRNNÁ TABULKA

| ### Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Branná |  | 706 | Intenzifikace ČOV na kapacitu 840 EO | Není řešeno | Stávající ČOV o kapacitě 600 EO bude intenzifikována na kapacitu 840 EO, bude doplněno srážení fosforu. |

| Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | # Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | # Pořizovací (aktualizovaná) cena # - investiční náklad - # podle metodického pokynu Mze (mil. Kč) |  | # Měrný investiční # náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu (tis. Kč/1 TBO) | # Poznámka |
|  |  |  | # PRVKOK | # Navrhovaná změna |  |  |
| Branná |  | 706 | 0,00 | 15 | 21,245 |  |