## Slide 1: Energeticky úsporná opatření na příspěvkových organizacích OK Zákonem stanovená povinnost – kontroly systémů vytápění a klimatizací
Informace pro zástupce PO OK 2023
22. – 23. 03.2023

## Slide 2: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Legislativní rámec
Plnění povinnosti stanovené zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
§ 6a – Kontroly systémů vytápění a systémů klimatizací
  Důvod zpracování – vlastník budovy musí zajistit pravidelnou kontrolu systémů vytápění a systémů chlazení s instalovaným výkonem nad 70 kW
§ 7a – Průkaz energetické náročnosti budovy:
  Důvod zpracování - větší změna obálky budovy, změna systému vytápění, konec lhůty platnosti průkazu, podklad pro udělení dotace atd.
§ 9a - Energetický posudek:
  Důvod zpracování – podklad pro snižování energetické náročnosti, zvyšování účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie atd.
Způsob plnění
  OK má pro období roku 2023 uzavřen smluvní vztah s dodavatelem výše uvedených služeb, společností E-resources, s.r.o. na základě výběru dodavatele formou veřejné zakázky.

## Slide 3: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Nástroje pro realizaci energetických úspor
1. Maximální využití zavedeného a certifikovaného systému energetického managementu (EnMS) ISO 50001, technicky zajišťovaného aplikací pro sběr a vyhodnocení energetických dat, zejména spotřeb energií na příspěvkových organizacích OK a KUOK – Energy Broker
Aktuální počet odběrných míst evidovaných v EB:
  Elektřina NN+ VN 446 OM
  Plyn MO +VO 339 OM
  Teplo s CZT 68 OM
  Voda 456 OM
  Aktuální náklady na nákup energií v roce 2022 a plán roku 2023 (zastropované ceny)

## Slide 4: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Nástroje pro realizaci energetických úspor
2. Aplikovat vybraná doporučení na snížení spotřeby dle uvedených materiálů:
  Metodický pokyn č. 3 - Podmínky pro efektivní hospodaření s energií
  Metodické doporučení – úspory energie
  Pomůcka z MPO - Jak můžeme šetřit energie ve veřejných budovách
  Opatření k úsporám energií ve formě prezentace
  Kontroly systémů vytápění – metodický seminář ve formě prezentace
    Dostupné v aplikaci Energy Broker na odkazu: EnMS/Dokumenty EnMS/Metodické pokyny
    3. Realizovat plán činností v oblasti energetiky na rok 2023
    Plán vychází z aktuálních potřeb daných legislativou, z uzavřených smluvních vztahů, z Akčního plánu ÚEK OK a aktuálních úkolů, schválených vedením OK.
    Realizace energetických služeb dle legislativy a potřeb KUOK popř. PO dle smlouvy
    Zpracování koncepce využití OZE na budovách v majetku OK v roce 2023
    Zajištění provozu trafostanic v majetku OK (4 letá rámcová smlouva 2023-26)
    Zajištění přípravy podkladů na realizaci 17 energeticky úsporných projektů metodou EPC, včetně získání dotace 90% z programu ELENA od Národní rozvojové banky

## Slide 5: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Nástroje pro realizaci energetických úspor
Zajištění přípravy podkladů pro instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách v majetku OK. V současné době je vybráno 26 budov na PO, potenciálně vhodných pro instalaci FVE. Dalšímu postupu bude předcházet zpracování úvodní vyhledávací studie ke stanovení podmínek pro instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na těchto vybraných budovách v majetku OK.
Zajištění podkladů pro instalace FVE na budovách školských zařízení, popř. zřízení pronájmu střech školských PO pro instalace FVE externích subjektů, budoucí využití potenciálu střech PO pro rozvoj komunitní energetiky.
Zajištění kontrol systémů vytápění a chlazení na PO viz. samostatná prezentace níže uvedená.
Zajištění provedení akcí z oblasti osvěty, vzdělávání a propagace :
Školení k problematice provádění EnMS na KÚOK a PO
Školení pro pracovníky z PO, kteří zajišťují provoz systémů vytápění a klimatizací

## Slide 6: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Nástroje pro realizaci energetických úspor
4. Mimořádné finanční prostředky nad rámec rozpočtu OK 2023, 2024
Mimořádné finanční prostředky byly schváleny vedením OK pro oblast energetiky v objemu 15 mil Kč. Tento účelový příspěvek mohla získat každá PO OK, pokud si v rámci pravidel finanční prostředky nárokovala ve formě žádanek. Peníze byly určeny na provedení energeticky úsporných opatření na PO.
Výzva ke sběru žádanek na Portálu PO proběhla od 21.12.2022 do 20.2.2023.
Celkem 145 žádanek od 91 PO za 61 mil Kč.
Proběhlo hodnocení kritérii A (OI),B (OSR),C (VPO). Předpoklad předložení návrhu do ROK 17.4.2023, vč. rozpočtových změn na VPO.
VPO budou proplácet příspěvky PO až po výběru dodavatele nákupů či služeb.

## Slide 7: Energeticky úsporná opatření na budovách v majetku OK
Nástroje pro realizaci energetických úspor
4. Mimořádné finanční prostředky nad rámec rozpočtu OK 2023, 2024
Mimořádné finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč byly schváleny vedením OK na zajištění podkladů pro instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na budovách v majetku OK. V současné době je vybráno 26 budov na PO, potenciálně vhodných pro instalaci FVE. Jedná se o budovy v užívání odboru sociálních věcí o odboru zdravotnictví. Dalšímu postupu bude předcházet zpracování úvodní vyhledávací studie ke stanovení podmínek pro instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na těchto vybraných budovách v majetku OK.
Účelový příspěvek na provedení energeticky úsporných opatření v roce 2024, v podobné formě jako pro rok 2023. Nárokovaná alokace 50 mil. Kč
Analýza zapojení PO OK do komunitní/komunální energetiky ve formě zřizování komunitních center, nebo pouze komunální energetiky pro veřejnou správu. Nárokovaná alokace 3 mil. Kč.
Budovy provozované v oblasti školství budou k realizaci FVE posuzovány až v dalším období, tj. po novele zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). U této oblasti se předpokládá využití FVE pro tzv. komunitní centra. Vzhledem k tomu že novela zákona č. 458/2000 Sb. a související legislativa nebyla zatím schválena, nelze sdělit detailnější informace.

## Slide 8: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Legislativní rámec
Plnění povinnosti stanovené zákonem č. 406/2000 Sb.
§ 6a kontrola systému vytápění a systémů klimatizace
Dva roky se kontroly neprováděly – čekalo se na vyhlášky
Vyhláška č. 38/2022 Sb. na systém vytápění – platnost od 1.3.2022
Vyhláška č. 284/2022 Sb. na systém klimatizace – platnost od 15.10.2022
Dříve kotel, nebo klimatizace – dnes celý systém vytápění nebo celý systém klimatizace = Podstatně větší rozsah kontrol = nedostatek specialistů
Termíny povinnosti prvních kontrol :
Vytápění do 31.3. 2023
Klimatizace do 15.10. 2023
Cílem kontroly je najít potenciální úsporu a upozornit na nedostatky při provozu

## Slide 9: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Plnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací - původní záměr z roku 2022
Provést výběr smluvního partnera (Poskytovatele) ve formě nadlimitní veřejné zakázky
Předmět plnění - Analytická část - plnění – A
  Poskytovatel posoudí u každé budovy ve vlastnictví OK zda je třeba zajistit pravidelnou kontrolu systémů vytápění a systémů klimatizace, v jakém termínu a periodě a předá výstupy o budovách k plnění B
Předmět plnění - Provedení kontrol - plnění – B
  Poskytovatel zajistí provedení kontrol systémů vytápění budov a kontrol systémů klimatizace budov a to způsobem, v rozsahu a četnosti stanovenými zákonem o hospodaření energií a jeho prováděcími vyhláškami.
Financování služeb:
  Analytická část – plnění A - bude financováno zřizovatelem (Olomoucký kraj)
  Provedení kontrol – plnění B – bude financováno Objednatelem (příspěvková organizace)

## Slide 10: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Plnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací – skutečný stav
Výsledek plnění záměru A+B
  OKŘ připravilo ve spolupráci s OSR zadávací dokumentaci pro vyhlášení nadlimitního otevřeného řízení na centrálního dodavatele předmětu plnění A i B. Otevřené řízení bylo zveřejněno 25. 11. 2022. Ředitelé PO byli o záměru OK realizovat VZ na zajištění centrálního dodavatele služby informováni dne 14. 10. 2022 na semináři k energetické problematice.
  V termínu pro podání nabídek, tj. 27. 12. 2022, nebyla na OK doručena žádná nabídka dodavatele na provedení kontrol systémů vytápění a kontrol systémů klimatizací.
  Dne 16. 1. 2023 rozhodla ROK svým usnesením č. UR/72/33/2023 o zrušení veřejné zakázky „Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje“.

## Slide 11: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Plnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací – skutečný stav
Doporučení a schválení dalšího postupu:
  Opakovaně nevyhlašovat soutěž s upravenými podmínkami VZ. Důvodem je nedostatek energetických specialistů na trhu i velká poptávka po jejich službách v souvislosti se změnou Zákona.
  Vrátit se k původnímu způsobu plnění povinností kontrol před novelizací zákona a ponechat zajišťování periodických kontrol systémů vytápění i systémů klimatizace na jednotlivých PO
  Doporučení schváleno poradou vedení OK dne 6.2.2023
  Informace k dalšímu postupu zaslána na PO přes portál dne 13.2.2023 ve formě dopisu náměstka hejtmana Ing. Šafaříka ,MBA

## Slide 12: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Podmínky pro aktuální splnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací
Dřívější název v § 6a - kontrola kotlů a klimatizací se mění na „kontrola systémů vytápění a kontrola systémů klimatizací“. Pokud jste vlastník budovy s provozovaným systémem vytápění budovy nebo systémem klimatizace, popř. systémem větrání budovy s jmenovitým výkonem nad 70 kW, máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto zařízení.
Co jsou zdroje tepla patřící do systému vytápění dle zákona:
  zdroj tepla se spalováním tepla – všechny spalovací kotle na tuhá, kapalná i plynná paliva
  zdroj tepla se spalováním tepla – kogenerace
  tepelné čerpadlo
  zdroj tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou-elektrické kotle, přímotopy
  tepelná solární soustava na vytápění a ohřev teplé vody
  zdroj tepla mimo budovu – objektové předávací stanice
  zdroj tepla pomocí přímého využití energie prostředí – výměníkové předávací stanice
  zpětné získávání tepla z technologických procesů – např. odpadní teplo z kompresoru

## Slide 13: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Podmínky pro aktuální splnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací
Co jsou zdroje chladu patřící do systému klimatizace dle zákona:
  výroba chladu kompresorovým přímým a nepřímým chlazením
  výroba chladu absorpčním, adiabatickým a trigeneračním chlazením a využitím tepelného čerpadla
Podmínky pro splnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací
Jaká je četnost prováděných kontrol
  Nově je zavedena jednotná perioda provádění kontrol bez ohledu na typ zdroje tepla a jeho jmenovitý výkon. U systémů nově uvedených do provozu musí být první kontrola provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaných systémů musí být kontrola prováděna pravidelně jednou za 5 let.
  První kontrola musí být provedena nejpozději do 1. 3. 2023 u všech systémů vytápění, vyjma systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla (kotli), nejpozději do 15.10.2023 u všech systémů klimatizací. U systémů vytápění se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky před více jak 5 lety (počítáno od 1. 3. 2022), musí být první kontrola provedena do 2 let ode dne nabytí účinnosti nové vyhlášky. U ostatních systémů se spalovacími zdroji tepla, které byly kontrolovány podle staré vyhlášky, musí být kontrola podle nové vyhlášky provedena do 5 let od provedení poslední kontroly.

## Slide 14: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Podmínky pro aktuální splnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací
Kontrolu provádí:
  U provozovaných systémů vytápění a příslušných rozvodů tepelné energie může kontrolu provádět pouze energetický specialista na kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání. U provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání může kontroly provádět pouze energetický specialista na kontroly provozovaných systémů klimatizací a kombinovaných systémů klimatizaci a větrání podle zákona č. 406/2000 Sb. Seznam energetických specialistů disponujících oprávněním provádět kontroly je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na odkazu https://www.mpo-enex.cz/experti
Povinnost se nevztahuje :
  na budovy, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém. Ten je podle zákona tvořen výrobky, softwarem a inženýrskými službami, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů. Přesné definice automatizačních a řídicích systémů obytných budov a budov jiných, než obytných jsou definovány v § 9 vyhlášky.

## Slide 15: Kontroly systémů vytápění a klimatizací
Podmínky pro aktuální splnění povinnosti kontroly kotlů a klimatizací
Provádění kontrol Termín kontroly
Systém vytápění nebo kombinovaný systém vytápění a větrání nově Do 3 let po uvedení do provozu
uvedený do provozu
Systém klimatizace nebo komb. systém klimatizace a větrání nově Do 3 let po uvedení do provozu
uvedený do provozu
Pokud se nejedná o kotel a rozvody tepelné energie Do 1.3.2023
Pokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie Do 1.3.2024
dle vyhl. č. 194/2013 před 1.3.2017
Pokud byla provedena kontrola kotle a rozvodů tepelné energie Do 5 let od posledního dne
dle vyhl. č. 194/2013 po 1.3.2017 kalendářního roku provedení kontroly
Pokud byla provedena kontrola klimatizace Do 1.3.2024
dle vyhl. č. 193/2013 před 1.3.2017
Pokud byla provedena kontrola klimatizace Do 5 let od posledního dne
dle vyhl. č. 193/2013 po 1.3.2017 kalendářního roku provedení kontroly

## Slide 16: Kontakty
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
585 508 327