**Dodávka ICT zařízení a vybavení**

**Příloha č. 2 - 2: Technická specifikace - část 2 (Dodávka spektrofotometru pro vyhodnocování kvality tiskové produkce)**

**Požadavky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadavky** | **Počet jednotek** |
| **Ruční spektrofotometr pro měření a vyhodnocování kvalitativních parametrů tiskovin včetně SW pro zobrazení/vyhodnocování měřených veličin v PC.** | * měření procesních a přímých barev (kolorimetrické funkce CIE Lab) * standardy měření dle ISO 13655:2009 za podmínek osvětlení M0, M1, M2, M3 * možnost volby apertur * funkce pro měření tónové hodnoty, opacity, metamerie, papíru, tiskových forem, tiskového kontrastu * integrovaná knihovna barev * interface (rozhraní) Bluetooth pro bezdrátový přenos dat * SW pro propojení přístroje s PC/notebook * Návod na obsluhu v českém jazyce | **1** |
| **Zaškolení obsluhy přístroje** | * zaškolení obsluhy přístroje v délce 4 hodin pro 4 osoby |

**Nabídka:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Nabídka**  (uchazeč uvede název a typ/model nabízeného plnění a podrobný popis, ze kterého bude jasně zřejmé, že nabízené plnění splňuje výše uvedené technické požadavky) |
| **Ruční spektrofotometr pro měření a vyhodnocování kvalitativních parametrů tiskovin včetně SW** | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| **Zaškolení obsluhy přístroje** | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |